давай вернемся к диспетчеру и начнем реализовывать, то что мы наработали

✦ Отлично. Давайте начнем реализацию "мозга" диспетчера, основываясь на наших наработках.

> у нас диспетчер содержал несколько файлов давай реализуем эту структуру

✦ Вы совершенно правы. Прошу прощения, я объединил все в один файл для первоначального шага, но вы напомнили мне о нашем решении создать более правильную, модульную структуру для самого диспетчера. Это гораздо лучший подход для
  дальнейшего развития.

> давай начнем с приложения юзера. Допустим, дать команду Дозатору: "взять реагент". Дозатор имеет два шаговых двигателя: 1. Повернуть дозатор по - часовой стрелки от стартового положения опустить иглу в пробирку с реагентом - это работа
  двигателя 2, включить - выключить насос и вернуться в исходное положение

✦ Отличная идея. Начать с конкретного, реального сценария — это лучший способ спроектировать систему.

  Ваша команда "взять реагент" — это идеальный пример комплексной операции, или "рецепта", для нашего job_manager.

  Давайте разложим эту операцию на атомарные шаги, которые должны будут выполнить исполнители (Executors):

   1. Поворот дозатора: Мотор 1 поворачивается к пробирке с реагентом.
   2. Опускание иглы: Мотор 2 опускает иглу.
   3. Включение насоса: Насос начинает всасывать реагент.
   4. Пауза: Ожидание (например, 500 мс), пока наберется нужный объем.
   5. Выключение насоса: Насос останавливается.
   6. Поднятие иглы: Мотор 2 возвращает иглу в верхнее положение.
   7. Возврат дозатора: Мотор 1 возвращается в исходное положение.

  Теперь давайте реализуем это, двигаясь от приложения пользователя вглубь системы.

  Шаг 1: Приложение пользователя (App_user/user.py)

  Мы добавим новую, простую и понятную человеку команду в скрипт. Пусть это будет CMD_ASPIRATE <reagent_id>, где <reagent_id> — номер пробирки (от этого может зависеть угол поворота).

  Пожалуйста, замените блок `commands_to_send` в файле `App_user/user.py` на этот:

    1 # ... (начало файла user.py)
    2
    3 # --- Блок команд для отправки ---
    4 # Определяем команды, которые мы хотим отправить на устройство.
    5 # Каждая команда будет отправлена как отдельная строка.
    6 commands_to_send = [
    7 "CMD_HELP",
    8 "CMD_ASPIRATE 1", # Наша новая комплексная команда для реагента №1
    9 "CMD_GET_STATUS"
   10 ]
   11
   12 # ... (остальная часть файла)

  Шаг 2: Модуль recipe_store (Хранилище рецептов)

  Теперь создадим "поваренную книгу" (recipe_store), где будет храниться наш новый "рецепт". Это сердце нашей data-driven архитектуры.

  A. Создайте файл `App/Inc/Dispatcher/recipe_store.h`:

  Этот файл определит "строительные блоки" для всех наших рецептов.

    1 #ifndef INC_DISPATCHER_RECIPE_STORE_H_
    2 #define INC_DISPATCHER_RECIPE_STORE_H_
    3
    4 #include <stdint.h>
    5 #include "command_parser.h" // Мы возьмем RecipeID_t отсюда
    6
    7 /**
    8 * @brief Типы атомарных действий, из которых состоят все "рецепты".
    9 */
   10 typedef enum {
   11 ACTION_NONE = 0,
   12 ACTION_ROTATE_MOTOR,
   13 ACTION_START_PUMP,
   14 ACTION_STOP_PUMP,
   15 ACTION_WAIT_MS,
   16 // --- ДОБАВЛЯЙТЕ НОВЫЕ ТИПЫ ДЕЙСТВИЙ ЗДЕСЬ ---
   17 } ActionType_t;
   18
   19 /**
   20 * @brief Структура, описывающая один шаг в любом сценарии.
   21 * Использует 'union' для экономии памяти.
   22 */
   23 typedef struct {
   24 ActionType_t action; // Какое действие выполнить?
   25
   26 union {
   27 // Параметры для ACTION_ROTATE_MOTOR
   28 struct {
   29 uint8_t motor_id;
   30 int32_t steps; // Может быть отрицательным для вращения в другую сторону
   31 uint16_t speed;
   32 } rotate_motor;
   33
   34 // Параметры для ACTION_START_PUMP / ACTION_STOP_PUMP
   35 struct {
   36 uint8_t pump_id;
   37 } pump;
   38
   39 // Параметры для ACTION_WAIT_MS
   40 struct {
   41 uint32_t delay_ms;
   42 } wait;
   43 } params;
   44 } ProcessStep_t;
   45
   46
   47 /**
   48 * @brief Возвращает указатель на массив шагов для запрошенного рецепта.
   49 *
   50 * @param id Идентификатор рецепта.
   51 * @return const ProcessStep_t* Указатель на первый шаг в рецепте.
   52 * Возвращает NULL, если рецепт не найден.
   53 */
   54 const ProcessStep_t* Recipe_Get(RecipeID_t id);
   55
   56 #endif /* INC_DISPATCHER_RECIPE_STORE_H_ */

  B. Создайте файл `App/Src/Dispatcher/recipe_store.c`:

  Здесь мы "записываем" сам рецепт как массив данных.

    1 #include "Dispatcher/recipe_store.h"
    2 #include <stddef.h> // Для NULL
    3
    4 // --- ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЦЕПТОВ ---
    5 // Каждый рецепт - это массив шагов ProcessStep_t, который заканчивается ACTION_NONE.
    6
    7 // Рецепт для команды "взять реагент"
    8 const ProcessStep_t g_recipe_aspirate_reagent[] = {
    9 // Шаг 1: Поворот дозатора (мотор 1) к пробирке
   10 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=1, .steps=1000, .speed=500 } },
   11
   12 // Шаг 2: Опускание иглы (мотор 2)
   13 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=2, .steps=200, .speed=100 } },
   14
   15 // Шаг 3: Включение насоса
   16 { .action = ACTION_START_PUMP, .params.pump = { .pump_id=1 } },
   17
   18 // Шаг 4: Пауза для набора жидкости
   19 { .action = ACTION_WAIT_MS, .params.wait = { .delay_ms=500 } },
   20
   21 // Шаг 5: Выключение насоса
   22 { .action = ACTION_STOP_PUMP, .params.pump = { .pump_id=1 } },
   23
   24 // Шаг 6: Поднятие иглы (мотор 2 в обратную сторону)
   25 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=2, .steps=-200, .speed=100 } },
   26
   27 // Шаг 7: Возврат дозатора (мотор 1 в обратную сторону)
   28 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=1, .steps=-1000, .speed=500 } },
   29
   30 // Конец рецепта
   31 { .action = ACTION_NONE }
   32 };
   33
   34 // --- ФУНКЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЦЕПТА ---
   35
   36 const ProcessStep_t* Recipe_Get(RecipeID_t id)
   37 {
   38 switch (id)
   39 {
   40 case RECIPE_ASPIRATE_REAGENT:
   41 return g_recipe_aspirate_reagent;
   42
   43 // case RECIPE_GET_STATUS:
   44 // // Простые команды тоже могут быть рецептами из одного шага
   45 // return g_recipe_get_status;
   46
   47 default:
   48 return NULL; // Рецепт не найден
   49 }
   50 }

  Шаг

> ты можешь взять пример из лучших практик, которые уже реализоаны

✦ Конечно. Вы правы, лучший пример — это тот, который соответствует архитектуре, которую мы с вами спроектировали. Я продолжу реализацию именно в этом ключе, завершив добавление новой команды CMD_ASPIRATE.

  В моем предыдущем ответе я описал recipe_store — это и есть одна из ключевых "лучших практик" (Data-Driven Design), о которых мы говорили. Теперь давайте интегрируем этот новый "рецепт" в наш command_parser.

  Шаг 3: Интеграция в command_parser

  Мы научим парсер распознавать команду CMD_ASPIRATE и связывать ее с нашим новым рецептом.

  A. Обновите `App/Inc/Dispatcher/command_parser.h`

  Добавьте новый ID рецепта в перечисление RecipeID_t.

    1 // In App/Inc/Dispatcher/command_parser.h
    2
    3 typedef enum {
    4 RECIPE_NONE = 0,
    5 RECIPE_GET_STATUS,
    6 RECIPE_START_MOTOR,
    7 RECIPE_HELP,
    8 // --- ДОБАВЛЯЙТЕ НОВЫЕ ID РЕЦЕПТОВ ЗДЕСЬ ---
    9 RECIPE_ASPIRATE, // <--- НАША НОВАЯ КОМАНДА
   10 // ------------------------------------------
   11 RECIPE_MAX_ID
   12 } RecipeID_t;
   13
   14 // ... (остальная часть файла без изменений)

  B. Обновите `App/Src/Dispatcher/command_parser.c`

  Здесь мы добавим три вещи: прототип новой функции, запись в таблицу команд и саму реализацию функции.

    1 // In App/Src/Dispatcher/command_parser.c
    2
    3 // ... (в начале файла)
    4
    5 // --- Прототипы для функций обработки аргументов ---
    6 static CommandStatus_t process_args_get_status(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
    7 static CommandStatus_t process_args_start_motor(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
    8 static CommandStatus_t process_args_help(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
    9 static CommandStatus_t process_args_aspirate(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd); // <--- НОВЫЙ ПРОТОТИП
   10
   11 // --- Таблица команд ---
   12 static const CommandEntry_t command_table[] = {
   13 { "CMD_GET_STATUS", RECIPE_GET_STATUS, process_args_get_status, "Usage: CMD_GET_STATUS" },
   14 { "CMD_START_MOTOR", RECIPE_START_MOTOR, process_args_start_motor, "Usage: CMD_START_MOTOR <motor_id>" },
   15 { "CMD_HELP", RECIPE_HELP, process_args_help, "Prints this help message" },
   16 { "CMD_ASPIRATE", RECIPE_ASPIRATE, process_args_aspirate, "Usage: CMD_ASPIRATE <reagent_id>" }, // <--- НОВАЯ ЗАПИСЬ
   17 };
   18
   19 // ... (функция Parser_ProcessCommand без изменений)
   20
   21 // --- Реализация обработчиков ---
   22
   23 // ... (старые обработчики handle_get_status, handle_start_motor, handle_help без изменений)
   24
   25 /**
   26 * @brief Обработчик аргументов для новой команды CMD_ASPIRATE.
   27 * Проверяет наличие reagent_id и готовит структуру для job_manager.
   28 */
   29 static CommandStatus_t process_args_aspirate(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd)
   30 {
   31 int reagent_id;
   32 // Проверяем, что аргумент предоставлен и является числом
   33 if (args == NULL || sscanf(args, "%d", &reagent_id) != 1) {
   34 return CMD_INVALID_ARGS; // Ошибка, если аргумент отсутствует или не является числом
   35 }
   36
   37 // Заполняем структуру для дальнейшей обработки
   38 parsed_cmd->recipe_id = RECIPE_ASPIRATE;
   39 // Сохраняем полученный ID реагента в буфер аргументов.
   40 // Это позволит job_manager'у в будущем передать его в рецепт.
   41 snprintf(parsed_cmd->args_buffer, APP_USB_CMD_MAX_LEN, "%d", reagent_id);
   42
   43 // ====================================================================================
   44 // ЗАГЛУШКА: В будущем здесь будет вызов JobManager_StartNew(parsed_cmd);
   45 // А пока просто отправляем подтверждение, что парсер команду распознал.
   46 // ====================================================================================
   47 char response[APP_USB_RESP_MAX_LEN];
   48 snprintf(response, APP_USB_RESP_MAX_LEN, "OK: Parser accepted ASPIRATE command for reagent_id %d.", reagent_id);
   49 Dispatcher_SendUsbResponse(response);
   50 // ====================================================================================
   51
   52 return CMD_OK;
   53 }

  Итог: Как это работает вместе

   1. Пользователь (user.py) отправляет строку "CMD_ASPIRATE 1".
   2. `task_dispatcher` получает эту строку и передает ее в Parser_ProcessCommand.
   3. `Parser_ProcessCommand` находит в command_table запись "CMD_ASPIRATE" и вызывает связанную с ней функцию process_args_aspirate, передавая ей строку с аргументами "1".
   4. `process_args_aspirate` парсит "1", убеждается, что это число, и готовит структуру ParsedCommand_t, устанавливая recipe_id = RECIPE_ASPIRATE.
   5. (Будущее) job_manager получит эту структуру, вызовет Recipe_Get(RECIPE_ASPIRATE), получит указатель на наш массив g_recipe_aspirate_reagent и начнет выполнять его шаг за шагом.

  Мы полностью подготовили "data-driven" основу для выполнения сложной команды. Следующим шагом будет реализация самого job_manager, который будет "читать" и исполнять эти рецепты.

> давай подумаем об инициизации устройств тоже, задать какую-то начальную точку, чтобы все оборудование правильно устанавливалось ., например при подаче питания или после резета оборудования. Я напоминаю - мы разрабатываем био-химический
  анализатор

✦ Отличный и очень важный вопрос. Создание надежной процедуры инициализации (часто называемой "homing" или "поиск домашней позиции") — это фундаментальное требование для любого электромеханического устройства, особенно для анализатора.
  Система должна прийти в известное, безопасное состояние перед выполнением любых команд.

  Эта процедура идеально ложится в нашу архитектуру "рецептов". Инициализация — это просто еще один, самый первый и самый важный "рецепт", который система должна выполнить автоматически при старте.

  Концепция инициализации (Homing)

   1. Что это? Для шагового двигателя "поиск дома" — это процедура, при которой двигатель медленно вращается в заданном направлении до тех пор, пока не сработает датчик конечного положения (оптический или механический). В этот момент
      система точно знает, где находится механизм, и устанавливает его логическую координату в 0.

   2. Зачем это нужно? Без этой процедуры система "слепая". Она не знает, где находится дозатор или игла, и любая команда на перемещение будет неточной и потенциально опасной (например, игла может врезаться в корпус).

   3. Когда это происходит? Сразу после включения питания или сброса, до того как система будет готова принимать команды от пользователя.

  Реализация в нашей архитектуре

  Мы определим "рецепт инициализации" и настроим диспетчер так, чтобы он запускал его автоматически.

  Шаг 1: Обновляем `recipe_store` для поддержки Homing

  Нам нужно добавить новое "атомарное действие" — поиск дома.

  A. Обновите `App/Inc/Dispatcher/recipe_store.h`

  Добавьте ACTION_HOME_MOTOR в ActionType_t и параметры для него.

    1 // In App/Inc/Dispatcher/recipe_store.h
    2
    3 typedef enum {
    4 ACTION_NONE = 0,
    5 ACTION_ROTATE_MOTOR,
    6 ACTION_START_PUMP,
    7 ACTION_STOP_PUMP,
    8 ACTION_WAIT_MS,
    9 ACTION_HOME_MOTOR, // <--- НОВОЕ ДЕЙСТВИЕ
   10 } ActionType_t;
   11
   12
   13 typedef struct {
   14 ActionType_t action;
   15
   16 union {
   17 struct {
   18 uint8_t motor_id;
   19 int32_t steps;
   20 uint16_t speed;
   21 } rotate_motor;
   22
   23 struct {
   24 uint8_t pump_id;
   25 } pump;
   26
   27 struct {
   28 uint32_t delay_ms;
   29 } wait;
   30
   31 // Параметры для ACTION_HOME_MOTOR
   32 struct {
   33 uint8_t motor_id;
   34 uint16_t speed; // Скорость, с которой ищем дом
   35 } home_motor; // <--- НОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ
   36
   37 } params;
   38 } ProcessStep_t;
   39
   40 // ... (остальная часть файла без изменений)

  B. Обновите `App/Inc/Dispatcher/command_parser.h`

  Добавим ID для нашего нового системного рецепта.

    1 // In App/Inc/Dispatcher/command_parser.h
    2
    3 typedef enum {
    4 RECIPE_NONE = 0,
    5 RECIPE_GET_STATUS,
    6 RECIPE_START_MOTOR,
    7 RECIPE_HELP,
    8 RECIPE_ASPIRATE,
    9 RECIPE_INITIALIZE_SYSTEM, // <--- НАШ РЕЦЕПТ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ
   10 RECIPE_MAX_ID
   11 } RecipeID_t;
   12
   13 // ... (остальная часть файла без изменений)

  C. Обновите `App/Src/Dispatcher/recipe_store.c`

  Теперь "напишем" сам рецепт инициализации. Логика такая: сначала безопаснее всего поднять иглу до упора вверх, и только потом вращать дозатор.

    1 // In App/Src/Dispatcher/recipe_store.c
    2
    3 // ... (в начале файла, после #include)
    4
    5 // --- ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЦЕПТОВ ---
    6
    7 // Рецепт для инициализации всей системы
    8 const ProcessStep_t g_recipe_initialize_system[] = {
    9 // Шаг 1: Поиск "дома" для иглы (мотор 2), движение вверх
   10 { .action = ACTION_HOME_MOTOR, .params.home_motor = { .motor_id=2, .speed=150 } },
   11
   12 // Шаг 2: Поиск "дома" для дозатора (мотор 1)
   13 { .action = ACTION_HOME_MOTOR, .params.home_motor = { .motor_id=1, .speed=400 } },
   14
   15 // Конец рецепта
   16 { .action = ACTION_NONE }
   17 };
   18
   19 // ... (массив g_recipe_aspirate_reagent без изменений)
   20
   21
   22 // --- ФУНКЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЦЕПТА ---
   23
   24 const ProcessStep_t* Recipe_Get(RecipeID_t id)
   25 {
   26 switch (id)
   27 {
   28 case RECIPE_INITIALIZE_SYSTEM:
   29 return g_recipe_initialize_system; // <--- ДОБАВЛЕНО
   30
   31 case RECIPE_ASPIRATE:
   32 return g_recipe_aspirate_reagent;
   33
   34 default:
   35 return NULL;
   36 }
   37 }

  Шаг 2: Обновление логики `task_dispatcher`

  Теперь диспетчер должен получить собственный "конечный автомат состояний системы" и автоматически запускать инициализацию.

  Замените содержимое `App/Src/Tasks/task_dispatcher.c` на это:

    1 #include "Tasks/task_dispatcher.h"
    2 #include "cmsis_os.h"
    3 #include "shared_resources.h"
    4 #include "app_config.h"
    5 #include "Dispatcher/command_parser.h"
    6 #include "Dispatcher/dispatcher_io.h" // Для отправки сообщений
    7
    8 /**
    9 * @brief Глобальное состояние системы.
   10 */
   11 typedef enum {
   12 SYS_STATE_POWER_ON, // Начальное состояние после включения
   13 SYS_STATE_INITIALIZING, // Идет процесс инициализации (homing)
   14 SYS_STATE_READY, // Система готова к приему команд
   15 SYS_STATE_BUSY, // Система выполняет комплексную команду (рецепт)
   16 SYS_STATE_ERROR // Произошла ошибка, требуется вмешательство
   17 } SystemState_t;
   18
   19 // Текущее состояние системы
   20 static SystemState_t g_system_state = SYS_STATE_POWER_ON;
   21
   22
   23 void app_start_task_dispatcher(void *argument)
   24 {
   25 char rx_buffer[APP_USB_CMD_MAX_LEN];
   26
   27 // --- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ---
   28 if (g_system_state == SYS_STATE_POWER_ON)
   29 {
   30 g_system_state = SYS_STATE_INITIALIZING;
   31 Dispatcher_SendUsbResponse("INFO: System starting. Initializing hardware...");
   32
   33 // ====================================================================================
   34 // ЗАГЛУШКА: В будущем здесь будет вызов JobManager_StartNew(RECIPE_INITIALIZE_SYSTEM, NULL);
   35 // JobManager по завершении рецепта должен будет изменить g_system_state на SYS_STATE_READY.
   36 // А пока мы симулируем успешное завершение.
   37 // ====================================================================================
   38 vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000)); // Имитируем долгое выполнение
   39 g_system_state = SYS_STATE_READY;
   40 Dispatcher_SendUsbResponse("INFO: Initialization complete. System is ready.");
   41 // ====================================================================================
   42 }
   43
   44
   45 for(;;)
   46 {
   47 // Ждем команду из очереди usb_rx_queue
   48 if (xQueueReceive(usb_rx_queue_handle, (void *)rx_buffer, portMAX_DELAY) == pdPASS)
   49 {
   50 // Обрабатываем команды только если система готова
   51 if (g_system_state == SYS_STATE_READY)
   52 {
   53 // Передаем команду в наш модульный обработчик
   54 Parser_ProcessCommand(rx_buffer);
   55 }
   56 else if (g_system_state == SYS_STATE_INITIALIZING)
   57 {
   58 Dispatcher_SendUsbResponse("ERROR: System is currently initializing. Please wait.");
   59 }
   60 else
   61 {
   62 Dispatcher_SendUsbResponse("ERROR: System is in an error or busy state. Commands not accepted.");
   63 }
   64 }
   65 }
   66 }

  Теперь, после прошивки, вы должны увидеть, что устройство сначала отправляет сообщения об инициализации, ждет 2 секунды (имитация), сообщает о готовности и только потом начинает реагировать на команды. Это закладывает правильный и
  безопасный жизненный цикл для анализатора.

> поясни пожайлуста как мы храним инградиенты и как мы получаем рецепты

✦ Конечно. Давайте подробно разберем эту концепцию на аналогии с поваренной книгой. Это поможет понять, как элегантно и эффективно мы храним "ингредиенты" и "рецепты".

  Представьте, что recipe_store.c — это наша "Поваренная книга".

  1. Как мы храним "Ингредиенты" (Атомарные действия и их параметры)

  "Ингредиенты" — это не сами данные, а описание одного конкретного шага в любом процессе. В нашей архитектуре это структура ProcessStep_t.

    1 typedef struct {
    2 ActionType_t action; // Что делать? (например, "Вращать мотор")
    3
    4 union { // Как именно это делать? (Параметры)
    5 struct { ... } rotate_motor;
    6 struct { ... } pump;
    7 struct { ... } wait;
    8 struct { ... } home_motor;
    9 } params;
   10 } ProcessStep_t;

  Каждый "шаг-ингредиент" состоит из двух частей:

  A. Действие (`action`)

   * ActionType_t — это перечисление (enum), которое является просто набором "глаголов", понятных нашей системе:
       * ACTION_ROTATE_MOTOR (Вращать мотор)
       * ACTION_START_PUMP (Включить насос)
       * ACTION_HOME_MOTOR (Искать дом)
   * Это просто число, которое говорит будущему job_manager'у: "Сейчас тебе нужно выполнить логику, отвечающую за вращение мотора". Он не говорит, какой мотор или на сколько, он просто указывает на тип действия.

  B. Параметры (`params`)

   * Это и есть конкретные "существительные и числительные", которые уточняют действие.
   * Мы используем union (объединение) для хранения параметров. Это очень эффективно для экономии памяти: поскольку один шаг не может быть одновременно и "вращением мотора", и "ожиданием", нам не нужно выделять память для параметров обоих
     действий сразу. union выделяет память только под самый большой из своих элементов.
   * Пример:
       * Если action равен ACTION_ROTATE_MOTOR, мы смотрим в .params.rotate_motor и берем оттуда motor_id, steps и speed.
       * Если action равен ACTION_WAIT_MS, мы смотрим в .params.wait и берем оттуда только delay_ms.

  Таким образом, "ингредиент" — это комбинация "действия" и его "параметров", хранящаяся в одной структуре ProcessStep_t.

  2. Как мы получаем "Рецепты" (Последовательности шагов)

  "Рецепт" — это просто массив из "ингредиентов" (`ProcessStep_t`), который описывает полную последовательность действий.

  A. Хранение рецептов

  В файле recipe_store.c мы создаем эти массивы:

   1 // "Рецепт" для инициализации системы
   2 const ProcessStep_t g_recipe_initialize_system[] = {
   3 // Шаг 1:
   4 { .action = ACTION_HOME_MOTOR, .params.home_motor = { .motor_id=2, .speed=150 } },
   5 // Шаг 2:
   6 { .action = ACTION_HOME_MOTOR, .params.home_motor = { .motor_id=1, .speed=400 } },
   7 // Конец рецепта:
   8 { .action = ACTION_NONE }
   9 };

   * `const`: Это ключевое слово здесь критически важно. Оно говорит компилятору поместить весь этот массив в Flash-память (память программ), а не в драгоценную оперативную память (RAM). Мы можем хранить десятки таких сложных рецептов,
     почти не расходуя ОЗУ.
   * `{ .action = ACTION_NONE }`: Это маркер конца. Вместо того чтобы хранить где-то длину каждого рецепта, мы просто говорим job_manager'у: "Выполняй шаги по порядку, пока не встретишь действие ACTION_NONE. Это значит, что рецепт
     закончен".

  B. Получение рецептов

  Процесс получения рецепта похож на поиск в оглавлении книги:

   1. Название (`RecipeID_t`): Сначала command_parser определяет, какой рецепт нужен пользователю, и получает его "название" — RecipeID_t (например, RECIPE_INITIALIZE_SYSTEM).

   2. Оглавление (`Recipe_Get`): Затем job_manager (в будущем) обращается к нашей "поваренной книге" через единственную функцию "оглавления" — Recipe_Get().

    1 const ProcessStep_t* Recipe_Get(RecipeID_t id)
    2 {
    3 switch (id) // Смотрим на "название" рецепта
    4 {
    5 // Если попросили "инициализацию"...
    6 case RECIPE_INITIALIZE_SYSTEM:
    7 // ...возвращаем адрес "страницы" с этим рецептом.
    8 return g_recipe_initialize_system;
    9
   10 // Если попросили "аспирацию"...
   11 case RECIPE_ASPIRATE:
   12 return g_recipe_aspirate_reagent;
   13
   14 // Если ничего не подошло...
   15 default:
   16 return NULL; // ...говорим, что такого рецепта нет.
   17 }
   18 }

  Эта функция просто сопоставляет ID рецепта с конкретным массивом в Flash-памяти и возвращает указатель на его первый элемент.

  Итог

   1. Храним: "Рецепты" хранятся как массивы из шагов (ProcessStep_t) во Flash-памяти. Каждый шаг содержит "действие" (action) и его "параметры" (params).
   2. Получаем: job_manager запрашивает рецепт по его ID у функции Recipe_Get(), которая, как оглавление, возвращает указатель на нужную "страницу" в нашей "поваренной книге".

> давай для начала создадим базу инградиентов и для примера один рецепт

✦ Да, конечно. Давайте сделаем именно это. Мы создадим "базу ингредиентов" (определим все возможные атомарные действия) и на ее основе составим один первый, самый важный рецепт — "Инициализация Системы".

  Это будет реализовано в двух файлах, которые мы обсуждали: recipe_store.h и recipe_store.c.

  1. "База Ингредиентов" в App/Inc/Dispatcher/recipe_store.h

  "База ингредиентов" — это наш заголовочный файл, который описывает, какие в принципе действия возможны в системе (ActionType_t) и какие у них могут быть параметры (ProcessStep_t).

  Пожалуйста, используйте этот код для `App/Inc/Dispatcher/recipe_store.h`:

    1 #ifndef INC_DISPATCHER_RECIPE_STORE_H_
    2 #define INC_DISPATCHER_RECIPE_STORE_H_
    3
    4 #include <stdint.h>
    5 #include "command_parser.h" // Для доступа к RecipeID_t
    6
    7 /**
    8 * @brief "База Ингредиентов": типы атомарных действий для всех рецептов.
    9 */
   10 typedef enum {
   11 ACTION_NONE = 0, // Маркер конца рецепта, "Ничего не делать"
   12 ACTION_ROTATE_MOTOR, // Вращать мотор на N шагов
   13 ACTION_START_PUMP, // Включить насос
   14 ACTION_STOP_PUMP, // Выключить насос
   15 ACTION_WAIT_MS, // Подождать N миллисекунд
   16 ACTION_HOME_MOTOR, // Искать "домашнюю" позицию для мотора
   17 // ... Другие будущие действия ...
   18 } ActionType_t;
   19
   20 /**
   21 * @brief Структура "Ингредиента": один шаг в любом рецепте.
   22 */
   23 typedef struct {
   24 // "Глагол": Какое действие выполнить?
   25 ActionType_t action;
   26
   27 // "Существительные и числительные": С какими параметрами?
   28 union {
   29 // Параметры для ACTION_ROTATE_MOTOR
   30 struct {
   31 uint8_t motor_id;
   32 int32_t steps; // Положительное/отрицательное число шагов
   33 uint16_t speed;
   34 } rotate_motor;
   35
   36 // Параметры для ACTION_START_PUMP / ACTION_STOP_PUMP
   37 struct {
   38 uint8_t pump_id;
   39 } pump;
   40
   41 // Параметры для ACTION_WAIT_MS
   42 struct {
   43 uint32_t delay_ms;
   44 } wait;
   45
   46 // Параметры для ACTION_HOME_MOTOR
   47 struct {
   48 uint8_t motor_id;
   49 uint16_t speed; // Скорость поиска
   50 } home_motor;
   51
   52 } params;
   53 } ProcessStep_t;
   54
   55
   56 /**
   57 * @brief API "Поваренной книги": возвращает рецепт по его ID.
   58 *
   59 * @param id Идентификатор рецепта (из command_parser.h).
   60 * @return const ProcessStep_t* Указатель на первый шаг рецепта (во Flash).
   61 */
   62 const ProcessStep_t* Recipe_Get(RecipeID_t id);
   63
   64 #endif /* INC_DISPATCHER_RECIPE_STORE_H_ */

  ---

  2. Пример "Рецепта" в App/Src/Dispatcher/recipe_store.c

  Теперь, используя нашу "базу ингредиентов", мы создадим файл реализации, который содержит конкретный рецепт — "Инициализация Системы".

  Пожалуйста, используйте этот код для `App/Src/Dispatcher/recipe_store.c`:

    1 #include "Dispatcher/recipe_store.h"
    2 #include <stddef.h> // Для NULL
    3
    4 // ============================================================================
    5 // --- ХРАНИЛИЩЕ РЕЦЕПТОВ (во Flash-памяти) ---
    6 // ============================================================================
    7
    8 /**
    9 * @brief Рецепт: Инициализация всей системы (Homing).
   10 *
   11 * Выполняется один раз при старте для приведения механизмов в известное положение.
   12 */
   13 const ProcessStep_t g_recipe_initialize_system[] = {
   14 // Шаг 1: Поиск "дома" для иглы (мотор 2), движение вверх на низкой скорости.
   15 { .action = ACTION_HOME_MOTOR, .params.home_motor = { .motor_id=2, .speed=150 } },
   16
   17 // Шаг 2: Поиск "дома" для дозатора (мотор 1), вращение на средней скорости.
   18 { .action = ACTION_HOME_MOTOR, .params.home_motor = { .motor_id=1, .speed=400 } },
   19
   20 // Шаг 3: Конец рецепта. Обязательный маркер.
   21 { .action = ACTION_NONE }
   22 };
   23
   24
   25 // ============================================================================
   26 // --- API "ПОВАРЕННОЙ КНИГИ" (Оглавление) ---
   27 // ============================================================================
   28
   29 /**
   30 * @brief Находит и возвращает указатель на запрошенный рецепт.
   31 */
   32 const ProcessStep_t* Recipe_Get(RecipeID_t id)
   33 {
   34 // Используем switch как "оглавление" нашей книги рецептов
   35 switch (id)
   36 {
   37 // Если просят рецепт инициализации...
   38 case RECIPE_INITIALIZE_SYSTEM:
   39 // ...возвращаем указатель на него.
   40 return g_recipe_initialize_system;
   41
   42 // Здесь будут другие рецепты, например:
   43 // case RECIPE_ASPIRATE:
   44 // return g_recipe_aspirate_reagent;
   45
   46 // Если рецепт с таким ID не найден
   47 default:
   48 return NULL;
   49 }
   50 }

  Мы создали основу: определили, какие действия возможны, и описали один полный процесс (g_recipe_initialize_system) с помощью этих действий. Следующим шагом будет создание job_manager, который сможет "читать" и выполнять эти рецепты.

> ок, я создам файлы для рецептов и инградиентов, заполню их и сообщу

✦ Хорошо. Я жду вашего сообщения.

> поясни работу юнита в чем отличие от вложенной структуры?

✦ Конечно, давайте разберемся. Это отличный вопрос, который касается эффективности использования памяти в C.

  Представим struct и union на аналогии с ящиком для инструментов.

  Вложенная Структура (struct) - "Органайзер с Отсеками"

  Представьте, что у вас есть органайзер, в котором для каждого типа инструмента есть свой отдельный, подписанный отсек.

   1 // Аналогия: Органайзер с отдельными отсеками
   2 struct Params_Struct {
   3 struct { uint8_t motor_id; int32_t steps; } rotate_motor; // Отсек для мотора
   4 struct { uint8_t pump_id; } pump; // Отсек для насоса
   5 struct { uint32_t delay_ms; } wait; // Отсек для таймера
   6 };

   * Как работает: В памяти выделяется место для всех отсеков одновременно. Есть место для параметров мотора, И место для параметров насоса, И место для параметров ожидания.
   * Размер в памяти: Общий размер равен СУММЕ размеров всех его членов.
       * sizeof(rotate_motor) (5 байт) + sizeof(pump) (1 байт) + sizeof(wait) (4 байта) = ~10 байт (+ выравнивание).
   * Доступ: Вы можете в любой момент положить инструмент в любой отсек или посмотреть, что в нем лежит. Все они существуют одновременно и независимо друг от друга.

  Объединение (union) - "Один Универсальный Лоток"

  Теперь представьте, что у вас есть не органайзер, а один-единственный лоток. В этот лоток вы можете положить либо молоток, либо отвертку, либо гаечный ключ, но никогда два инструмента одновременно.

   1 // Аналогия: Один универсальный лоток
   2 union Params_Union {
   3 struct { uint8_t motor_id; int32_t steps; } rotate_motor; // Можно положить набор для мотора
   4 struct { uint8_t pump_id; } pump; // ИЛИ можно положить набор для насоса
   5 struct { uint32_t delay_ms; } wait; // ИЛИ можно положить таймер
   6 };

   * Как работает: В памяти выделяется место только для самого большого инструмента, который может лежать в лотке. Все члены union (rotate_motor, pump, wait) используют одно и то же общее пространство в памяти.
   * Размер в памяти: Общий размер равен размеру САМОГО БОЛЬШОГО члена.
       * sizeof(rotate_motor) (5 байт) - самый большой. Размер всего union будет ~5 байт (+ выравнивание). Это в 2 раза меньше, чем у структуры!
   * Доступ: Если вы положили в лоток "набор для мотора", вы не можете достать оттуда "набор для насоса" — его там просто нет. Вы увидите только части от набора для мотора, которые будете неверно интерпретировать. Вы должны знать, что
     именно сейчас лежит в лотке.

  В чем отличие и почему мы используем union?

  ┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ Характеристика │ Вложенная struct │ union │
  ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤
  │ Память │ Сумма размеров всех членов │ Размер самого большого члена │
  │ Назначение │ Хранить набор разных полей одновременно │ Хранить одно из нескольких полей в один момент времени │
  │ Хранение │ Каждый член имеет свой собственный адрес в памяти │ Все члены начинаются с одного и того же адреса в памяти │
  └────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

  В нашем случае `union` — идеальный инструмент.

  Один шаг нашего "рецепта" (ProcessStep_t) может быть действием либо для мотора, либо для насоса, либо просто ожиданием. Он не может быть всем этим одновременно.

   1 typedef struct {
   2 ActionType_t action; // "Этикетка", которая говорит, что именно лежит в лотке
   3 union { ... } params; // "Универсальный лоток" для параметров
   4 } ProcessStep_t;

   1. Мы смотрим на поле action.
   2. Если action == ACTION_ROTATE_MOTOR, мы точно знаем, что в "лотке" params сейчас лежат данные, которые нужно читать как params.rotate_motor.
   3. Если action == ACTION_WAIT_MS, мы знаем, что те же самые байты в "лотке" params нужно читать как params.wait.

  Этот паттерн называется "Tagged Union" или "дискриминируемое объединение". Он позволяет нам очень эффективно хранить разнородные, но взаимоисключающие данные, экономя память, что критически важно для встраиваемых систем, где "рецепты"
  хранятся в ограниченной Flash-памяти.

> как это работает, если в каких-то случаях (параллельные рецепты) можно запустить и насос и мотор одновременно? могут быть операции не зависящие друг от друга

✦ Это превосходный и очень проницательный вопрос! Вы на шаг впереди и предвидели следующее логическое усложнение системы. Вы абсолютно правы: в реальном устройстве часто требуется выполнять операции параллельно.

  Давайте разберем, как наша архитектура может это поддержать. Вы выделили ключевой момент: могут быть операции, не зависящие друг от друга.

  Два типа параллелизма в нашей системе

  Важно различать два вида параллельной работы:

   1. Параллельные "Рецепты" (Многозадачность)
       * Это когда система одновременно выполняет два разных, не связанных друг с другом "проекта". Например, один job_id отвечает за аспирацию реагента, а второй job_id в это же время отвечает за калибровку другого узла.
       * Наша архитектура `job_manager`'а с пулом `JobContext`'ов уже спроектирована для этого! Мы можем отслеживать несколько независимых job_id одновременно. Это параллелизм на макро-уровне.

   2. Параллельные "Шаги" внутри одного Рецепта (Параллелизм действий)
       * Это именно то, о чем вы спрашиваете: "запустить и насос и мотор одновременно" в рамках одной логической операции.
       * Вы правы, наша текущая структура ProcessStep_t, где один шаг = одно действие, подразумевает строго последовательное выполнение: шаг 2 начинается только после полного завершения шага 1.

  Чтобы реализовать второй тип параллелизма, нам нужно немного усложнить и обогатить нашу "поваренную книгу".

  Эволюция архитектуры для поддержки параллельных шагов

  Идея в том, чтобы "шаг" в рецепте мог состоять не из одного, а из группы атомарных действий, которые должны быть запущены одновременно. job_manager затем должен дождаться завершения всех действий в этой группе, прежде чем переходить к
  следующему шагу.

  Шаг 1: Переименовываем "Ингредиент"

  Наша текущая структура ProcessStep_t отлично описывает одно атомарное действие. Давайте просто дадим ей более точное имя — AtomicAction_t.

   1 // В App/Inc/Dispatcher/recipe_store.h
   2
   3 // Это бывший ProcessStep_t, теперь он описывает одно действие
   4 typedef struct {
   5 ActionType_t action;
   6 union { ... } params;
   7 } AtomicAction_t;

  Шаг 2: Новое определение "Шага Рецепта"

  Теперь "шаг" (ProcessStep_t) — это не одно действие, а указатель на массив действий и их количество.

   1 // В App/Inc/Dispatcher/recipe_store.h
   2
   3 // Новый "Шаг" - это группа из одного или нескольких атомарных действий
   4 typedef struct {
   5 const AtomicAction_t* atomic_actions; // Указатель на массив действий
   6 uint8_t num_actions; // Количество действий в этом шаге
   7 } ProcessStep_t;

  Шаг 3: Как теперь выглядит "Рецепт"

  Давайте представим рецепт, где нужно одновременно вращать мотор и ждать 2 секунды.

    1 // В App/Src/Dispatcher/recipe_store.c
    2
    3 // Сначала описываем группы параллельных действий
    4 const AtomicAction_t g_recipe_parallel_step1_actions[] = {
    5 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=1, .steps=500, .speed=1000 } },
    6 { .action = ACTION_START_PUMP, .params.pump = { .pump_id=1 } }
    7 };
    8
    9 // Описываем действие для второго, последовательного шага
   10 const AtomicAction_t g_recipe_parallel_step2_actions[] = {
   11 { .action = ACTION_WAIT_MS, .params.wait = { .delay_ms=2000 } }
   12 };
   13
   14
   15 // Сам рецепт теперь - это массив "групп действий" (ProcessStep_t)
   16 const ProcessStep_t g_recipe_example_parallel[] = {
   17 // Шаг 1: Запустить ОБА действия одновременно
   18 { .atomic_actions = g_recipe_parallel_step1_actions, .num_actions = 2 },
   19
   20 // Шаг 2: После завершения ОБОИХ предыдущих, выполнить этот шаг
   21 { .atomic_actions = g_recipe_parallel_step2_actions, .num_actions = 1 },
   22
   23 // Конец рецепта
   24 { .atomic_actions = NULL, .num_actions = 0 }
   25 };

  Шаг 4: Новые обязанности `job_manager`'а

  Это усложняет логику "движка" job_manager'а:

   1. Запуск Шага: Получив ProcessStep_t, job_manager теперь должен в цикле от 0 до num_actions запустить все AtomicAction_t из группы, отправив соответствующие CAN-сообщения (каждое со своим job_id).
   2. Ожидание Завершения: В структуре JobContext_t (контексте проекта) теперь нужно хранить счетчик, например, pending_actions_count. При запуске шага мы устанавливаем его в num_actions.
   3. Обработка Ответов: Каждый раз, когда от исполнителя приходит ответ с нужным job_id, job_manager находит соответствующий JobContext_t и уменьшает pending_actions_count на единицу.
   4. Переход к Следующему Шагу: job_manager перейдет к следующему ProcessStep_t в рецепте только тогда, когда pending_actions_count для текущего шага станет равен нулю.

  Вывод

  Эта расширенная архитектура невероятно мощная. Она позволяет нам описывать сложные процессы, включающие как последовательные, так и параллельные операции, просто описывая их в виде данных во Flash-памяти.

  Для биохимического анализатора, где может потребоваться одновременно греть кювету, вращать карусель и промывать иглу, такой подход является не просто "лучшей практикой", а практически необходимостью.

  Да, это усложняет код job_manager'а, но делает систему неизмеримо более гибкой и соответствующей реальным задачам. Я считаю, что нам определенно стоит двигаться в этом направлении.

> можно ли реализовать смешанную структкру или как ты считаешь сделать лучше?

✦ Это прекрасный вопрос, который показывает, что вы думаете о гибкости и простоте. Вы интуитивно чувствуете, что усложнять простые последовательные шаги — не лучшая идея.

  Да, мы можем и должны реализовать "смешанную" структуру, но самым элегантным способом.

  Давайте я объясню, как это сделать лучше всего. Вместо создания двух разных типов шагов (один для параллельного выполнения, другой для последовательного), мы будем использовать единую, унифицированную структуру, которая одинаково хорошо
  описывает оба случая.

  Лучший подход: "Последовательный шаг — это параллельная группа из одного"

  Наша структура ProcessStep_t из предыдущего ответа идеально для этого подходит. "Смешивание" происходит не на уровне typedef, а на уровне того, как мы описываем данные в файле recipe_store.c.

  Давайте еще раз посмотрим на определения:

    1 // В App/Inc/Dispatcher/recipe_store.h
    2
    3 // 1. Атомарное действие (остается без изменений)
    4 typedef struct {
    5 ActionType_t action;
    6 union { ... } params;
    7 } AtomicAction_t;
    8
    9 // 2. Шаг рецепта (остается без изменений)
   10 // Он ВСЕГДА представляет собой группу действий.
   11 typedef struct {
   12 const AtomicAction_t* atomic_actions; // Указатель на массив действий
   13 uint8_t num_actions; // Количество действий в группе (может быть 1)
   14 } ProcessStep_t;

  Ключевая идея в том, что job_manager, который будет исполнять рецепт, получает шаг и видит только указатель на действия и их количество. Ему не нужно знать, "смешанный" это шаг или нет. Его логика всегда одинакова и проста:

    1 // Псевдокод внутри job_manager'а
    2 void execute_step(ProcessStep_t* step)
    3 {
    4 // Этот цикл работает одинаково для num_actions = 1, 2, 5 и т.д.
    5 for (int i = 0; i < step->num_actions; i++)
    6 {
    7 dispatch_action(step->atomic_actions[i]);
    8 }
    9 // После этого job_manager ждет 'num_actions' ответов.
   10 }

  Как это выглядит на практике (Магия C99)

  Теперь самое главное — как это выглядит в файле с рецептами. Мы будем использовать "составные литералы" (compound literals) языка C, чтобы сделать описание рецептов чистым и читабельным.

  Обновим наш пример `App/Src/Dispatcher/recipe_store.c`:

    1 #include "Dispatcher/recipe_store.h"
    2 #include <stddef.h>
    3
    4 // --- РЕЦЕПТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ "СМЕШАННОЙ" СТРУКТУРЫ ---
    5
    6 const ProcessStep_t g_recipe_aspirate_reagent_mixed[] = {
    7
    8 // ===== ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ШАГ (группа из одного) =====
    9 // Поворот дозатора к пробирке
   10 {
   11 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){ // Создаем массив из одного элемента "на лету"
   12 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=1, .steps=1000, .speed=500 } }
   13 },
   14 .num_actions = 1
   15 },
   16
   17 // ===== ЕЩЕ ОДИН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ШАГ =====
   18 // Опускание иглы
   19 {
   20 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
   21 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=2, .steps=200, .speed=100 } }
   22 },
   23 .num_actions = 1
   24 },
   25
   26 // ===== ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ШАГ (группа из двух) =====
   27 // Одновременно включаем насос и ждем 500 мс
   28 {
   29 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
   30 { .action = ACTION_START_PUMP, .params.pump = { .pump_id=1 } },
   31 { .action = ACTION_WAIT_MS, .params.wait = { .delay_ms=500 } }
   32 },
   33 .num_actions = 2 // <--- Указываем, что здесь два параллельных действия
   34 },
   35
   36 // ===== ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ШАГ =====
   37 // Выключаем насос (это действие начнется только после завершения ОБОИХ предыдущих)
   38 {
   39 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
   40 { .action = ACTION_STOP_PUMP, .params.pump = { .pump_id=1 } }
   41 },
   42 .num_actions = 1
   43 },
   44
   45 // ===== ЕЩЕ ОДИН ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ШАГ =====
   46 // Поднятие иглы
   47 {
   48 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
   49 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=2, .steps=-200, .speed=100 } }
   50 },
   51 .num_actions = 1
   52 },
   53
   54 // ===== КОНЕЦ РЕЦЕПТА =====
   55 { .atomic_actions = NULL, .num_actions = 0 }
   56 };
   57
   58
   59 // --- Функция получения рецепта (без изменений) ---
   60 const ProcessStep_t* Recipe_Get(RecipeID_t id)
   61 {
   62 switch (id)
   63 {
   64 // ...
   65 case RECIPE_ASPIRATE:
   66 return g_recipe_aspirate_reagent_mixed; // Возвращаем наш новый рецепт
   67 // ...
   68 default:
   69 return NULL;
   70 }
   71 }

  Мое мнение, как лучше

  Это и есть лучший подход. Мы используем единую структуру данных, но благодаря синтаксису языка C делаем ее описание очень гибким и понятным.

  Преимущества:

   1. Простота для исполнителя (`job_manager`): Код, который выполняет рецепты, остается очень простым. Он не содержит if/else для проверки типа шага. Он просто выполняет цикл. Это снижает вероятность ошибок.
   2. Гибкость для писателя рецептов: Вы можете легко комбинировать последовательные и параллельные шаги. Хотите сделать шаг параллельным? Просто добавьте еще одно действие в (const AtomicAction_t[]){ ... } и увеличьте num_actions.
   3. Читаемость: С первого взгляда на рецепт понятно, какие шаги выполняются параллельно (num_actions > 1), а какие — последовательно (num_actions == 1).

  Таким образом, мы получаем всю мощь параллельного выполнения, не усложняя простые последовательные операции и сохраняя код исполнителя чистым и надежным.

> да, этот подход гибче. Давай на нем остановимся и переделаем файлы, которые мы создали для начала работы recipre_store.h, recipe_store.c

✦ Да, абсолютно. Этот унифицированный подход значительно гибче и чище. Давайте переделаем recipe_store.h и recipe_store.c в соответствии с этой новой структурой.

  1. Обновите App/Inc/Dispatcher/recipe_store.h

  Мы переименуем старую ProcessStep_t в AtomicAction_t и создадим новую ProcessStep_t для описания группы действий.

    1 #ifndef INC_DISPATCHER_RECIPE_STORE_H_
    2 #define INC_DISPATCHER_RECIPE_STORE_H_
    3
    4 #include <stdint.h>
    5 #include "command_parser.h" // Для доступа к RecipeID_t
    6
    7 /**
    8 * @brief "База Ингредиентов": типы атомарных действий для всех рецептов.
    9 */
   10 typedef enum {
   11 ACTION_NONE = 0, // Маркер конца рецепта, "Ничего не делать"
   12 ACTION_ROTATE_MOTOR, // Вращать мотор на N шагов
   13 ACTION_START_PUMP, // Включить насос
   14 ACTION_STOP_PUMP, // Выключить насос
   15 ACTION_WAIT_MS, // Подождать N миллисекунд
   16 ACTION_HOME_MOTOR, // Искать "домашнюю" позицию для мотора
   17 // ... Другие будущие действия ...
   18 } ActionType_t;
   19
   20 /**
   21 * @brief Структура "Атомарного Действия" (бывшая ProcessStep_t).
   22 * Описывает одно конкретное действие и его параметры.
   23 */
   24 typedef struct {
   25 // "Глагол": Какое действие выполнить?
   26 ActionType_t action;
   27
   28 // "Существительные и числительные": С какими параметрами?
   29 union {
   30 // Параметры для ACTION_ROTATE_MOTOR
   31 struct {
   32 uint8_t motor_id;
   33 int32_t steps; // Положительное/отрицательное число шагов
   34 uint16_t speed;
   35 } rotate_motor;
   36
   37 // Параметры для ACTION_START_PUMP / ACTION_STOP_PUMP
   38 struct {
   39 uint8_t pump_id;
   40 } pump;
   41
   42 // Параметры для ACTION_WAIT_MS
   43 struct {
   44 uint32_t delay_ms;
   45 } wait;
   46
   47 // Параметры для ACTION_HOME_MOTOR
   48 struct {
   49 uint8_t motor_id;
   50 uint16_t speed; // Скорость поиска
   51 } home_motor;
   52
   53 } params;
   54 } AtomicAction_t; // <--- Переименовано!
   55
   56 /**
   57 * @brief Структура "Шаг Рецепта".
   58 * Представляет собой группу из одного или нескольких атомарных действий,
   59 * которые должны быть запущены одновременно.
   60 */
   61 typedef struct {
   62 const AtomicAction_t* atomic_actions; // Указатель на массив атомарных действий
   63 uint8_t num_actions; // Количество действий в этой группе (в шаге)
   64 } ProcessStep_t; // <--- Новая структура!
   65
   66
   67 /**
   68 * @brief API "Поваренной книги": возвращает рецепт по его ID.
   69 *
   70 * @param id Идентификатор рецепта (из command_parser.h).
   71 * @return const ProcessStep_t* Указатель на первый шаг рецепта (во Flash).
   72 */
   73 const ProcessStep_t* Recipe_Get(RecipeID_t id);
   74
   75 #endif /* INC_DISPATCHER_RECIPE_STORE_H_ */

  2. Обновите App/Src/Dispatcher/recipe_store.c

  Здесь мы перепишем рецепты, используя новую структуру ProcessStep_t и C99 составные литералы.

     1 #include "Dispatcher/recipe_store.h"
     2 #include <stddef.h> // Для NULL
     3
     4 // ============================================================================
     5 // --- ХРАНИЛИЩЕ РЕЦЕПТОВ (во Flash-памяти) ---
     6 // ============================================================================
     7
     8 /**
     9 * @brief Рецепт: Инициализация всей системы (Homing).
    10 *
    11 * Выполняется один раз при старте для приведения механизмов в известное положение.
    12 */
    13 const ProcessStep_t g_recipe_initialize_system[] = {
    14 // Шаг 1: Поиск "дома" для иглы (мотор 2). Группа из ОДНОГО действия.
    15 {
    16 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){ // Составной литерал для группы из одного действия
    17 { .action = ACTION_HOME_MOTOR, .params.home_motor = { .motor_id=2, .speed=150 } }
    18 },
    19 .num_actions = 1
    20 },
    21
    22 // Шаг 2: Поиск "дома" для дозатора (мотор 1). Группа из ОДНОГО действия.
    23 {
    24 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){ // Составной литерал для группы из одного действия
    25 { .action = ACTION_HOME_MOTOR, .params.home_motor = { .motor_id=1, .speed=400 } }
    26 },
    27 .num_actions = 1
    28 },
    29
    30 // Маркер конца рецепта. Группа из НУЛЯ действий.
    31 { .atomic_actions = NULL, .num_actions = 0 }
    32 };
    33
    34 /**
    35 * @brief Рецепт: Взять реагент (Aspirate Reagent). Пример смешанного рецепта.
    36 */
    37 const ProcessStep_t g_recipe_aspirate_reagent[] = {
    38 // Шаг 1: Поворот дозатора (мотор 1) к пробирке. Группа из ОДНОГО действия.
    39 {
    40 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
    41 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=1, .steps=1000, .speed=500 } }
    42 },
    43 .num_actions = 1
    44 },
    45
    46 // Шаг 2: Опускание иглы (мотор 2). Группа из ОДНОГО действия.
    47 {
    48 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
    49 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=2, .steps=200, .speed=100 } }
    50 },
    51 .num_actions = 1
    52 },
    53
    54 // Шаг 3: Включение насоса и небольшая пауза. Группа из ДВУХ действий (параллельно).
    55 {
    56 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
    57 { .action = ACTION_START_PUMP, .params.pump = { .pump_id=1 } },
    58 { .action = ACTION_WAIT_MS, .params.wait = { .delay_ms=500 } }
    59 },
    60 .num_actions = 2
    61 },
    62
    63 // Шаг 4: Выключение насоса. Группа из ОДНОГО действия.
    64 {
    65 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
    66 { .action = ACTION_STOP_PUMP, .params.pump = { .pump_id=1 } }
    67 },
    68 .num_actions = 1
    69 },
    70
    71 // Шаг 5: Поднятие иглы (мотор 2 в обратную сторону). Группа из ОДНОГО действия.
    72 {
    73 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
    74 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=2, .steps=-200, .speed=100 } }
    75 },
    76 .num_actions = 1
    77 },
    78
    79 // Шаг 6: Возврат дозатора (мотор 1 в обратную сторону). Группа из ОДНОГО действия.
    80 {
    81 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
    82 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=1, .steps=-1000, .speed=500 } }
    83 },
    84 .num_actions = 1
    85 },
    86
    87 // Маркер конца рецепта. Группа из НУЛЯ действий.
    88 { .atomic_actions = NULL, .num_actions = 0 }
    89 };
    90
    91
    92 // ============================================================================
    93 // --- API "ПОВАРЕННОЙ КНИГИ" (Оглавление) ---
    94 // ============================================================================
    95
    96 /**
    97 * @brief Находит и возвращает указатель на запрошенный рецепт.
    98 */
    99 const ProcessStep_t* Recipe_Get(RecipeID_t id)
   100 {
   101 switch (id)
   102 {
   103 case RECIPE_INITIALIZE_SYSTEM:
   104 return g_recipe_initialize_system;
   105
   106 case RECIPE_ASPIRATE:
   107 return g_recipe_aspirate_reagent;
   108
   109 default:
   110 return NULL;
   111 }
   112 }

  Что дальше?

  Эти изменения уже внесли значительную гибкость в описание рецептов. Следующий шаг — реализовать job_manager, который будет "читать" и выполнять эти рецепты, управляя параллельными действиями и дожидаясь их завершения.

> если я правильно понял, мы сохранили юнит и за счет магии С99 мы можем создавать параллельные действия в одной группе?

✦ Вы абсолютно правильно поняли основную идею, но давайте немного уточним роли каждого элемента, чтобы все было кристально ясно.

  ---

  1. `union` и "База Ингредиентов" (Одиночное действие):

   * Назначение `union`: Юнит (union) находится внутри структуры AtomicAction_t. Он служит для экономии памяти при описании одного единственного атомарного действия.
       * Например, для ACTION_ROTATE_MOTOR нужны параметры motor_id, steps, speed.
       * Для ACTION_WAIT_MS нужны параметры delay_ms.
       * Эти два набора параметров никогда не используются одновременно для одного действия. union позволяет нам хранить их в одном и том же участке памяти, делая AtomicAction_t максимально компактным.
   * Ваш вывод: Вы правильно поняли, что union помог нам "сохранить ингредиент" (описание атомарного действия) в максимально эффективном виде. Он отвечает за "Как описать одно действие с его специфическими параметрами?".

  ---

  2. C99 Compound Literals и "Параллельные Группы Действий":

   * Назначение `ProcessStep_t` и C99: Вот здесь и начинается "магия" параллельных действий. Структура ProcessStep_t (которая состоит из const AtomicAction_t* atomic_actions и uint8_t num_actions) позволяет нам описать группу из одного
     или нескольких `AtomicAction_t`.
       * C99 Compound Literals: (const AtomicAction_t[]){ ... } — это синтаксическая особенность C99, которая позволяет нам создать массив `AtomicAction_t` прямо "на лету" в том месте, где он нужен (внутри определения рецепта). Нам не нужно объявлять этот массив где-то отдельно. Это делает код очень чистым и читабельным.
   * Параллельные действия: Именно этот массив (на который указывает atomic_actions) содержит все AtomicAction_t, которые должны быть запущены одновременно при выполнении текущего шага рецепта. num_actions указывает, сколько действий в
     этом массиве.
   * Ваш вывод: Да, благодаря этой комбинации ProcessStep_t и C99 составных литералов мы можем создавать "параллельные группы действий" в рамках одного шага рецепта. job_manager просто берет эту группу, запускает все указанные в ней
     атомарные действия и ждет завершения их всех, прежде чем перейти к следующему шагу рецепта.

  ---

  Итог:

   * union помогает нам эффективно хранить параметры одного атомарного действия.
   * ProcessStep_t в сочетании с C99 составными литералами позволяет нам чисто и гибко группировать эти атомарные действия для последовательного (num_actions = 1) или параллельного (num_actions > 1) выполнения.

  Это мощное сочетание, которое дает нам отличную гибкость и эффективность.

> а где мы определям ActionType_t action ?

✦ Мы определяем ActionType_t как перечисление (enum) в файле `App/Inc/Dispatcher/recipe_store.h`.

  Вот как это выглядит в файле:

    1 // В App/Inc/Dispatcher/recipe_store.h
    2
    3 /**
    4 * @brief "База Ингредиентов": типы атомарных действий для всех рецептов.
    5 * Это "глаголы", которые система может выполнять.
    6 */
    7 typedef enum {
    8 ACTION_NONE = 0, // Маркер конца рецепта, "Ничего не делать"
    9 ACTION_ROTATE_MOTOR, // Вращать мотор на N шагов
   10 ACTION_START_PUMP, // Включить насос
   11 ACTION_STOP_PUMP, // Выключить насос
   12 ACTION_WAIT_MS, // Подождать N миллисекунд
   13 ACTION_HOME_MOTOR, // Искать "домашнюю" позицию для мотора
   14 // ... Другие будущие действия ...
   15 } ActionType_t; // <--- Вот здесь определяется сам тип перечисления

  А затем внутри структуры AtomicAction_t мы используем этот тип для объявления члена action:

   1 // В App/Inc/Dispatcher/recipe_store.h (продолжение)
   2
   3 typedef struct {
   4 ActionType_t action; // <--- Здесь мы используем определенный выше тип
   5 union { ... } params;
   6 } AtomicAction_t;

  Таким образом, ActionType_t — это список всех возможных базовых действий, а action — это поле в структуре AtomicAction_t, которое хранит одно из этих значений, указывая, какое именно действие описывается.

> давай добавим код для const ProcessStep_t* Recipe_Get(RecipeID_t id) чтобы собрать проект

✦ Да, конечно. Чтобы вы могли собрать проект, нам нужно, чтобы функция Recipe_Get была полностью реализована.

  Эта функция работает как "оглавление" нашей "поваренной книги". Она принимает ID рецепта и возвращает указатель на соответствующий массив шагов (рецепт), который хранится во Flash-памяти.

  Вот полный код для файла `App/Src/Dispatcher/recipe_store.c`. Он включает в себя как сами рецепты, так и функцию Recipe_Get, которая их находит.

  Пожалуйста, используйте этот код для `App/Src/Dispatcher/recipe_store.c`:

    1 #include "Dispatcher/recipe_store.h"
    2 #include <stddef.h> // Для определения NULL
    3
    4 // ============================================================================
    5 // --- ХРАНИЛИЩЕ РЕЦЕПТОВ (во Flash-памяти) ---
    6 // ============================================================================
    7 // Здесь мы описываем все последовательности действий как константные массивы.
    8
    9 /**
   10 * @brief Рецепт: Инициализация всей системы (Homing).
   11 */
   12 const ProcessStep_t g_recipe_initialize_system[] = {
   13 // Шаг 1: Поиск "дома" для иглы (мотор 2).
   14 {
   15 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
   16 { .action = ACTION_HOME_MOTOR, .params.home_motor = { .motor_id=2, .speed=150 } }
   17 },
   18 .num_actions = 1
   19 },
   20
   21 // Шаг 2: Поиск "дома" для дозатора (мотор 1).
   22 {
   23 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
   24 { .action = ACTION_HOME_MOTOR, .params.home_motor = { .motor_id=1, .speed=400 } }
   25 },
   26 .num_actions = 1
   27 },
   28
   29 // Маркер конца рецепта.
   30 { .atomic_actions = NULL, .num_actions = 0 }
   31 };
   32
   33 /**
   34 * @brief Рецепт: Взять реагент (Aspirate Reagent).
   35 */
   36 const ProcessStep_t g_recipe_aspirate_reagent[] = {
   37 // Шаг 1: Поворот дозатора (мотор 1).
   38 {
   39 .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){
   40 { .action = ACTION_ROTATE_MOTOR, .params.rotate_motor = { .motor_id=1, .steps=1000, .speed=500 } }
   41 },
   42 .num_actions = 1
   43 },
   44 // и так далее... (полный рецепт аспирации, как мы обсуждали)
   45
   46 // Маркер конца рецепта.
   47 { .atomic_actions = NULL, .num_actions = 0 }
   48 };
   49
   50
   51 // ============================================================================
   52 // --- API "ПОВАРЕННОЙ КНИГИ" (Оглавление) ---
   53 // ============================================================================
   54
   55 /**
   56 * @brief Находит и возвращает указатель на запрошенный рецепт по его ID.
   57 * @param id Идентификатор рецепта (из RecipeID_t).
   58 * @return Указатель на первый шаг рецепта или NULL, если рецепт не найден.
   59 */
   60 const ProcessStep_t* Recipe_Get(RecipeID_t id)
   61 {
   62 // Используем switch как "оглавление" для поиска нужного рецепта
   63 switch (id)
   64 {
   65 case RECIPE_INITIALIZE_SYSTEM:
   66 // Если запросили рецепт инициализации, возвращаем указатель на него
   67 return g_recipe_initialize_system;
   68
   69 case RECIPE_ASPIRATE:
   70 // Если запросили рецепт аспирации, возвращаем указатель на него
   71 return g_recipe_aspirate_reagent;
   72
   73 // --- СЮДА ДОБАВЛЯТЬ ДРУГИЕ РЕЦЕПТЫ ---
   74
   75 // Если рецепт с таким ID не найден, возвращаем NULL
   76 default:
   77 return NULL;
   78 }
   79 }

  Что здесь происходит:

   1. Мы определяем const массивы g_recipe_initialize_system и g_recipe_aspirate_reagent. Это и есть наши рецепты.
   2. Функция Recipe_Get принимает id (например, RECIPE_INITIALIZE_SYSTEM).
   3. С помощью switch-case она определяет, какой массив-рецепт соответствует этому id.
   4. Она возвращает указатель на начало этого массива. Если id неизвестен, она возвращает NULL, что позволит job_manager'у в будущем обработать ошибку "несуществующий рецепт".

> это все зделано, но я получаю ошибку неизвестное имя (RecipeID_t id) проверь проект

✦ Понял. Ошибка "неизвестное имя (RecipeID_t id)" обычно означает, что компилятор не видит определение типа `RecipeID_t`.

  Это может быть из-за отсутствия нужного #include, опечатки или проблем с порядком включения файлов.

  Насколько я помню, RecipeID_t определяется в App/Inc/Dispatcher/command_parser.h, а recipe_store.h должен его включать.

  Давайте проверим содержание этих файлов. Начну с App/Inc/Dispatcher/command_parser.h, чтобы убедиться, что RecipeID_t там определен корректно.

✦ Я получил ошибку "файл не найден" для App/Inc/Dispatcher/command_parser.h.

  Это ключевая проблема. Компилятор не может найти определение RecipeID_t именно потому, что этот файл отсутствует.

  Мой план:

   1. Сообщить, что файл App/Inc/Dispatcher/command_parser.h отсутствует.
   2. Предоставить полный код для App/Inc/Dispatcher/command_parser.h, так как он содержит определение RecipeID_t и другие важные прототипы.
   3. Предоставить полный код для App/Src/Dispatcher/command_parser.c.
   4. Напомнить убедиться, что пути включения (include paths) в проекте настроены верно, чтобы компилятор мог находить новые заголовочные файлы в App/Inc/Dispatcher.

  Начну с предоставления содержимого для App/Inc/Dispatcher/command_parser.h.

  Создайте файл App/Inc/Dispatcher/command_parser.h

    1 #ifndef INC_DISPATCHER_COMMAND_PARSER_H_
    2 #define INC_DISPATCHER_COMMAND_PARSER_H_
    3
    4 #include <stdint.h> // Для uint32_t и т.д.
    5 #include "app_config.h" // Для APP_USB_CMD_MAX_LEN
    6
    7 // --- Типы для командной структуры ---
    8
    9 /**
   10 * @brief Идентификаторы рецептов/сценариев, которые может запускать диспетчер.
   11 * Каждый ID соответствует определенной последовательности действий.
   12 */
   13 typedef enum {
   14 RECIPE_NONE = 0, // Неизвестный или пустой рецепт
   15 RECIPE_GET_STATUS, // Получение статуса системы (простая команда)
   16 RECIPE_START_MOTOR, // Запуск мотора (простая команда)
   17 RECIPE_HELP, // Вывод справки (простая команда)
   18 RECIPE_ASPIRATE, // Взять реагент (комплексный рецепт)
   19 RECIPE_INITIALIZE_SYSTEM, // Инициализация системы (комплексный рецепт)
   20 // --- ДОБАВЛЯЙТЕ НОВЫЕ ID РЕЦЕПТОВ ЗДЕСЬ ---
   21 // ------------------------------------------
   22 RECIPE_MAX_ID // Максимальный ID для валидации
   23 } RecipeID_t;
   24
   25 /**
   26 * @brief Структура для хранения разобранной команды.
   27 * Парсер заполняет эту структуру для job_manager.
   28 */
   29 typedef struct {
   30 RecipeID_t recipe_id; // Идентифицирует, какой "рецепт" нужно запустить
   31 char args_buffer[APP_USB_CMD_MAX_LEN]; // Буфер для аргументов команды
   32 // Дополнительные поля могут быть добавлены здесь по мере необходимости
   33 } ParsedCommand_t;
   34
   35 // --- API модуля command_parser ---
   36
   37 /**
   38 * @brief Инициализация модуля парсера команд.
   39 */
   40 void Parser_Init(void);
   41
   42 /**
   43 * @brief Обрабатывает сырую командную строку, полученную по USB.
   44 * Парсит команду и передает ее для дальнейшей обработки (job_manager).
   45 *
   46 * @param command_line Указатель на строку с командой (может быть модифицирована функцией!).
   47 */
   48 void Parser_ProcessCommand(char *command_line);
   49
   50 #endif /* INC_DISPATCHER_COMMAND_PARSER_H_ */
  Теперь предоставлю содержимое для App/Src/Dispatcher/command_parser.c.

  Создайте файл App/Src/Dispatcher/command_parser.c

     1 #include "Dispatcher/command_parser.h"
     2 #include "Dispatcher/dispatcher_io.h" // Для отправки ответов пользователю
     3 #include "app_config.h" // Для APP_USB_CMD_MAX_LEN и т.д.
     4 #include <string.h> // Для strtok_r, strcmp, strncpy
     5 #include <stdio.h> // Для snprintf
     6
     7 // --- Внутренние типы и структуры для работы парсера ---
     8
     9 /**
    10 * @brief Статус выполнения команды, возвращаемый обработчиками.
    11 */
    12 typedef enum {
    13 CMD_OK,
    14 CMD_INVALID_ARGS,
    15 // CMD_NOT_FOUND теперь обрабатывается Parser_ProcessCommand
    16 CMD_ERROR
    17 } CommandStatus_t;
    18
    19 /**
    20 * @brief Указатель на функцию, которая "парсит" аргументы и запускает соответствующий рецепт.
    21 * @param args Указатель на строку с аргументами команды.
    22 * @param parsed_cmd Указатель на структуру, которую нужно заполнить для job_manager.
    23 * @return CommandStatus_t Статус парсинга аргументов и подготовки команды.
    24 */
    25 typedef CommandStatus_t (*ArgumentProcessor_t)(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
    26
    27 /**
    28 * @brief Структура, описывающая одну команду для command_table.
    29 */
    30 typedef struct {
    31 const char *command_string; // Текстовая команда, например, "CMD_GET_STATUS"
    32 RecipeID_t initial_recipe_id; // Рецепт по умолчанию, если аргументы не меняют ID
    33 ArgumentProcessor_t arg_processor; // Функция для обработки аргументов
    34 const char *help_string; // Строка помощи для этой команды
    35 } CommandEntry_t;
    36
    37
    38 // --- Прототипы для функций обработки аргументов ---
    39 static CommandStatus_t process_args_get_status(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
    40 static CommandStatus_t process_args_start_motor(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
    41 static CommandStatus_t process_args_help(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
    42 static CommandStatus_t process_args_aspirate(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
    43
    44
    45 // --- Таблица команд ---
    46 // Эта таблица связывает текстовые команды с их ID рецептов и функциями обработки аргументов.
    47 static const CommandEntry_t command_table[] = {
    48 { "CMD_GET_STATUS", RECIPE_GET_STATUS, process_args_get_status, "Usage: CMD_GET_STATUS" },
    49 { "CMD_START_MOTOR", RECIPE_START_MOTOR, process_args_start_motor, "Usage: CMD_START_MOTOR <motor_id>" },
    50 { "CMD_HELP", RECIPE_HELP, process_args_help, "Prints this help message" },
    51 { "CMD_ASPIRATE", RECIPE_ASPIRATE, process_args_aspirate, "Usage: CMD_ASPIRATE <reagent_id>" },
    52 // --- ДОБАВЛЯЙТЕ НОВЫЕ ЗАПИСИ КОМАНД СЮДА ---
    53 };
    54
    55 // Рассчитываем количество команд в таблице во время компиляции
    56 static const size_t num_commands = sizeof(command_table) / sizeof(command_table[0]);
    57
    58
    59 // --- Реализации функций обработки аргументов ---
    60 // Эти функции заполняют ParsedCommand_t на основе аргументов пользователя.
    61 // В будущем они будут вызывать JobManager_StartNew().
    62
    63 static CommandStatus_t process_args_get_status(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd)
    64 {
    65 // Для CMD_GET_STATUS аргументы не требуются.
    66 if (args != NULL && strlen(args) > 0) {
    67 return CMD_INVALID_ARGS;
    68 }
    69 parsed_cmd->recipe_id = RECIPE_GET_STATUS;
    70 parsed_cmd->args_buffer[0] = '\0'; // Нет аргументов
    71 // В будущем здесь будет вызов JobManager_StartNew(RECIPE_GET_STATUS, NULL);
    72 Dispatcher_SendUsbResponse("OK: GET_STATUS command processed by parser."); // Заглушка
    73 return CMD_OK;
    74 }
    75
    76 static CommandStatus_t process_args_start_motor(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd)
    77 {
    78 int motor_id;
    79 // Пример парсинга аргументов. В реальной системе нужно больше валидации.
    80 if (args == NULL || sscanf(args, "%d", &motor_id) != 1) {
    81 return CMD_INVALID_ARGS;
    82 }
    83 parsed_cmd->recipe_id = RECIPE_START_MOTOR;
    84 snprintf(parsed_cmd->args_buffer, APP_USB_CMD_MAX_LEN, "%d", motor_id); // Сохраняем аргумент
    85 // В будущем здесь будет вызов JobManager_StartNew(RECIPE_START_MOTOR, parsed_cmd->args_buffer);
    86 char response[APP_USB_RESP_MAX_LEN];
    87 snprintf(response, APP_USB_RESP_MAX_LEN, "OK: START_MOTOR command processed for motor_id %d by parser.", motor_id); // Заглушка
    88 Dispatcher_SendUsbResponse(response);
    89 return CMD_OK;
    90 }
    91
    92 static CommandStatus_t process_args_help(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd)
    93 {
    94 if (args != NULL && strlen(args) > 0) {
    95 return CMD_INVALID_ARGS;
    96 }
    97 parsed_cmd->recipe_id = RECIPE_HELP;
    98 parsed_cmd->args_buffer[0] = '\0'; // Нет аргументов
    99 // В будущем здесь будет вызов JobManager_StartNew(RECIPE_HELP, NULL);
   100
   101 Dispatcher_SendUsbResponse("--- Available Commands ---");
   102 for (size_t i = 0; i < num_commands; i++) {
   103 Dispatcher_SendUsbResponse(command_table[i].help_string);
   104 }
   105 Dispatcher_SendUsbResponse("------------------------");
   106 return CMD_OK;
   107 }
   108
   109 static CommandStatus_t process_args_aspirate(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd)
   110 {
   111 int reagent_id;
   112 if (args == NULL || sscanf(args, "%d", &reagent_id) != 1) {
   113 return CMD_INVALID_ARGS;
   114 }
   115 parsed_cmd->recipe_id = RECIPE_ASPIRATE;
   116 snprintf(parsed_cmd->args_buffer, APP_USB_CMD_MAX_LEN, "%d", reagent_id);
   117 char response[APP_USB_RESP_MAX_LEN];
   118 snprintf(response, APP_USB_RESP_MAX_LEN, "OK: Parser accepted ASPIRATE command for reagent_id %d.", reagent_id);
   119 Dispatcher_SendUsbResponse(response);
   120 return CMD_OK;
   121 }
   122
   123
   124 // --- Инициализация модуля (если требуется) ---
   125 void Parser_Init(void)
   126 {
   127 // Сейчас инициализация не требуется, но функция оставлена для будущих расширений.
   128 }
   129
   130
   131 // --- Главная функция парсера, вызываемая задачей диспетчера ---
   132 void Parser_ProcessCommand(char *command_line)
   133 {
   134 char *command_word;
   135 char *arguments;
   136 char *saveptr;
   137
   138 // 1. Копируем входную строку, так как strtok_r изменяет оригинал.
   139 // Это важно, так как command_line - это буфер из очереди,
   140 // и его содержимое может быть необходимо для дальнейших операций или логгирования.
   141 char command_line_copy[APP_USB_CMD_MAX_LEN];
   142 strncpy(command_line_copy, command_line, APP_USB_CMD_MAX_LEN - 1);
   143 command_line_copy[APP_USB_CMD_MAX_LEN - 1] = '\0';
   144
   145 // 2. Разделяем строку на слово-команду и аргументы.
   146 command_word = strtok_r(command_line_copy, " ", &saveptr);
   147
   148 if (command_word == NULL || strlen(command_word) == 0) {
   149 return; // Пустая строка или только пробелы
   150 }
   151
   152 // Аргументы начинаются после первого пробела
   153 arguments = saveptr;
   154
   155
   156 // 3. Ищем команду в нашей таблице.
   157 for (size_t i = 0; i < num_commands; i++) {
   158 if (strcmp(command_word, command_table[i].command_string) == 0) {
   159 // 4. Команда найдена! Используем ее ArgumentProcessor.
   160 ParsedCommand_t parsed_cmd;
   161 CommandStatus_t status = command_table[i].arg_processor(arguments, &parsed_cmd);
   162
   163 if (status == CMD_INVALID_ARGS) {
   164 char error_msg[APP_USB_RESP_MAX_LEN];
   165 snprintf(error_msg, APP_USB_RESP_MAX_LEN, "ERROR: Invalid arguments for '%s'. %s",
   166 command_table[i].command_string, command_table[i].help_string);
   167 Dispatcher_SendUsbResponse(error_msg);
   168 }
   169 // В будущем здесь будет вызываться JobManager_StartNew(parsed_cmd.recipe_id, parsed_cmd.args_buffer);
   170 // Сейчас обработчик сам отправляет заглушку-ответ.
   171 return;
   172 }
   173 }
   174
   175 // 5. Если мы прошли весь цикл и команда не найдена.
   176 char error_msg[APP_USB_RESP_MAX_LEN];
   177 snprintf(error_msg, APP_USB_RESP_MAX_LEN, "ERROR: Command not found: '%s'", command_word);
   178 Dispatcher_SendUsbResponse(error_msg);
   179 }

  После создания этих двух файлов убедитесь, что в настройках компилятора вашего проекта (C/C++ General -> Paths and Symbols -> Includes) добавлен путь к App/Inc/Dispatcher. Это позволит компилятору находить заголовочные файлы типа
  command_parser.h.

  После этого, пожалуйста, попробуйте скомпилировать проект снова.

> поясни как у тебя работает парсер? в моем понимании это будет комманда от юзера по USB то что мы тестировали

✦ Да, вы совершенно правы. Входная точка для парсера — это именно та команда, которую отправляет пользователь по USB и которую мы успешно наладили.

  Давайте я объясню, как теперь работает этот модульный парсер. Представьте его как почтовый сортировочный центр.

   1. Почтальон (`task_dispatcher`)
       * Его работа очень проста: он ждет, пока в почтовый ящик (usb_rx_queue) упадет письмо (командная строка от пользователя, например "CMD_ASPIRATE 1").
       * Как только он его получает, он не читая передает это письмо в главный сортировочный зал — функцию Parser_ProcessCommand().

   2. Сортировочный Зал (`Parser_ProcessCommand`)
       * Чтение Адреса: Первым делом эта функция "читает адрес" на конверте. Она использует strtok_r, чтобы отделить первое слово ("CMD_ASPIRATE") от остальной части строки ("1").
        * command_word = "CMD_ASPIRATE" (адрес получателя)
        * arguments = "1" (содержимое письма)
       * Поиск по Справочнику: Затем она берет этот "адрес" и начинает искать его в главном справочнике — нашей таблице command_table. Она перебирает все записи, пока не найдет ту, где command_string совпадает с нашим command_word.

   3. Передача в Нужный Отдел (вызов `arg_processor`)
       * Когда совпадение найдено, Parser_ProcessCommand видит, что этой команде соответствует функция-обработчик process_args_aspirate.
       * Он немедленно вызывает эту функцию, передавая ей "содержимое письма" — строку с аргументами "1".

   4. Работа Специалиста в Отделе (`process_args_aspirate`)
       * Эта функция — "специалист", который знает всё о команде CMD_ASPIRATE.
       * Чтение Содержимого: Она знает, что в письме должен быть ID реагента. Она использует sscanf, чтобы извлечь число 1 из строки аргументов. Если это не получается (например, аргументов нет), она возвращает ошибку CMD_INVALID_ARGS.
       * Подготовка Задания (наше будущее): Ее главная цель — подготовить стандартизированную "карточку-задание" (ParsedCommand_t) для следующего этапа. Она заполняет ее:
        * recipe_id = RECIPE_ASPIRATE
        * args_buffer = "1"
       * Текущая Реализация (Заглушка): Поскольку у нас еще нет job_manager'а, которому можно было бы передать эту карточку, функция сейчас просто отправляет вам ответ: "OK: Parser accepted ASPIRATE command...". Это подтверждает, что вся
        цепочка до этого момента работает правильно.

  Итог

  Таким образом, парсер — это конвейер:

   1. task_dispatcher — принимает "сырую" строку.
   2. Parser_ProcessCommand — находит по первому слову нужный обработчик в таблице.
   3. process_args_* — специфичный для команды обработчик, который разбирает ее аргументы.

  Эта структура очень гибкая: чтобы добавить новую команду, нам нужно просто добавить новую запись в command_table и написать для нее новую, маленькую функцию-обработчик process_args_*, не трогая основной код парсера.

> давай для этого формата команды создадим парсер

✦ Отлично. Парсер, который я описал в предыдущих сообщениях, как раз и предназначен для этого формата. Давайте я еще раз предоставлю его код, чтобы мы убедились, что он полностью соответствует вашему пониманию.

  Этот парсер реализован в двух файлах: command_parser.h и command_parser.c.

  1. Заголовочный файл: App/Inc/Dispatcher/command_parser.h

  Этот файл определяет RecipeID_t, который является "внутренним именем" команды, и объявляет главную функцию Parser_ProcessCommand.

    1 #ifndef INC_DISPATCHER_COMMAND_PARSER_H_
    2 #define INC_DISPATCHER_COMMAND_PARSER_H_
    3
    4 #include <stdint.h>
    5 #include "app_config.h"
    6
    7 /**
    8 * @brief "Внутренние имена" для всех команд-рецептов.
    9 */
   10 typedef enum {
   11 RECIPE_NONE = 0,
   12 RECIPE_GET_STATUS,
   13 RECIPE_START_MOTOR,
   14 RECIPE_HELP,
   15 RECIPE_ASPIRATE,
   16 RECIPE_INITIALIZE_SYSTEM,
   17 RECIPE_MAX_ID
   18 } RecipeID_t;
   19
   20 /**
   21 * @brief Структура для передачи разобранной команды.
   22 */
   23 typedef struct {
   24 RecipeID_t recipe_id;
   25 char args_buffer[APP_USB_CMD_MAX_LEN];
   26 } ParsedCommand_t;
   27
   28 /**
   29 * @brief Главная функция парсера.
   30 * Принимает строку формата "КОМАНДА АРГУМЕНТ1 АРГУМЕНТ2...",
   31 * находит нужный обработчик и вызывает его.
   32 *
   33 * @param command_line Указатель на строку с командой.
   34 */
   35 void Parser_ProcessCommand(char *command_line);
   36
   37 #endif /* INC_DISPATCHER_COMMAND_PARSER_H_ */

  2. Файл реализации: App/Src/Dispatcher/command_parser.c

  Это и есть сам "движок" парсера. Он содержит таблицу со всеми известными командами и логику их разбора.

    1 #include "Dispatcher/command_parser.h"
    2 #include "Dispatcher/dispatcher_io.h"
    3 #include <string.h>
    4 #include <stdio.h>
    5
    6 // Внутренние определения (CommandStatus_t, ArgumentProcessor_t, CommandEntry_t)...
    7 // ... (они остаются такими же, как я показывал ранее)
    8 typedef enum { CMD_OK, CMD_INVALID_ARGS, CMD_ERROR } CommandStatus_t;
    9 typedef CommandStatus_t (*ArgumentProcessor_t)(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
   10 typedef struct {
   11 const char *command_string;
   12 RecipeID_t initial_recipe_id;
   13 ArgumentProcessor_t arg_processor;
   14 const char *help_string;
   15 } CommandEntry_t;
   16
   17
   18 // Прототипы обработчиков аргументов...
   19 static CommandStatus_t process_args_get_status(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
   20 static CommandStatus_t process_args_start_motor(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
   21 static CommandStatus_t process_args_help(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
   22 static CommandStatus_t process_args_aspirate(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd);
   23
   24
   25 // Таблица команд, связывающая строки с функциями
   26 static const CommandEntry_t command_table[] = {
   27 { "CMD_GET_STATUS", RECIPE_GET_STATUS, process_args_get_status, "Usage: CMD_GET_STATUS" },
   28 { "CMD_START_MOTOR", RECIPE_START_MOTOR, process_args_start_motor, "Usage: CMD_START_MOTOR <motor_id>" },
   29 { "CMD_HELP", RECIPE_HELP, process_args_help, "Prints this help message" },
   30 { "CMD_ASPIRATE", RECIPE_ASPIRATE, process_args_aspirate, "Usage: CMD_ASPIRATE <reagent_id>" },
   31 };
   32 static const size_t num_commands = sizeof(command_table) / sizeof(command_table[0]);
   33
   34
   35 // =====================================================================================
   36 // === ГЛАВНАЯ ФУНКЦИЯ ПАРСЕРА ===
   37 // =====================================================================================
   38 void Parser_ProcessCommand(char *command_line)
   39 {
   40 char *command_word;
   41 char *arguments;
   42 char *saveptr;
   43
   44 // 1. Копируем строку, чтобы не испортить оригинал
   45 char line_copy[APP_USB_CMD_MAX_LEN];
   46 strncpy(line_copy, command_line, sizeof(line_copy) - 1);
   47 line_copy[sizeof(line_copy) - 1] = '\0';
   48
   49 // 2. РАЗБОР ФОРМАТА "КОМАНДА АРГУМЕНТЫ"
   50 // strtok_r находит первый пробел. Все, что до него - это command_word.
   51 command_word = strtok_r(line_copy, " ", &saveptr);
   52 if (command_word == NULL) return; // Пустая строка
   53
   54 // Все, что осталось после первого пробела - это arguments.
   55 arguments = saveptr;
   56
   57 // 3. Ищем команду в таблице
   58 for (size_t i = 0; i < num_commands; i++) {
   59 if (strcmp(command_word, command_table[i].command_string) == 0) {
   60 // 4. Нашли! Вызываем соответствующий обработчик аргументов
   61 ParsedCommand_t parsed_cmd;
   62 CommandStatus_t status = command_table[i].arg_processor(arguments, &parsed_cmd);
   63
   64 // Обрабатываем ошибку, если обработчик сообщил о неверных аргументах
   65 if (status == CMD_INVALID_ARGS) {
   66 char error_msg[APP_USB_RESP_MAX_LEN];
   67 snprintf(error_msg, sizeof(error_msg), "ERROR: Invalid arguments for '%s'. %s",
   68 command_table[i].command_string, command_table[i].help_string);
   69 Dispatcher_SendUsbResponse(error_msg);
   70 }
   71 // В будущем здесь будет вызов JobManager'а
   72 return;
   73 }
   74 }
   75
   76 // 5. Если цикл завершился, а команда не найдена
   77 char error_msg[APP_USB_RESP_MAX_LEN];
   78 snprintf(error_msg, sizeof(error_msg), "ERROR: Command not found: '%s'", command_word);
   79 Dispatcher_SendUsbResponse(error_msg);
   80 }
   81
   82 // =====================================================================================
   83 // === РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАБОТЧИКОВ АРГУМЕНТОВ ===
   84 // =====================================================================================
   85
   86 // (Здесь находятся все функции process_args_*, которые я приводил ранее)
   87 // ...
   88 static CommandStatus_t process_args_get_status(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd) { /* ... */ return CMD_OK; }
   89 static CommandStatus_t process_args_start_motor(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd) { /* ... */ return CMD_OK; }
   90 static CommandStatus_t process_args_help(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd) { /* ... */ return CMD_OK; }
   91 static CommandStatus_t process_args_aspirate(const char *args, ParsedCommand_t *parsed_cmd) { /* ... */ return CMD_OK; }

  Эти два файла и есть наш парсер. Он спроектирован именно для того, чтобы принимать от task_dispatcher'а строку, находить команду и вызывать нужную функцию для разбора ее специфических аргументов.

  Мы можем двигаться дальше к реализации job_manager'а, который будет получать ParsedCommand_t от этого парсера.

> опиши для примера как recipe store отработает комманду "CMD_ASPIRATE 1"

✦ Конечно. Давайте пошагово проследим, как наша система, в частности recipe_store, отработает команду "CMD_ASPIRATE 1".

  Представим этот процесс как работу на кухне ресторана.

  ---

  Шаг 1: Прием Заказа (Парсер)

   1. Официант (`task_dispatcher`): Принимает от клиента (пользователя по USB) заказ: "CMD_ASPIRATE 1".
   2. Метрдотель (`Parser_ProcessCommand`): Получает заказ.
       * Он видит, что это заказ на блюдо "CMD\_ASPIRATE" с особым пожеланием "1" (ID реагента).
       * Он находит в своем справочнике (command_table), что за это блюдо отвечает Шеф-повар (job_manager) и что внутреннее название этого блюда — `RECIPE_ASPIRATE`.
   3. Подготовка Задания: Метрдотель готовит карточку для кухни (ParsedCommand_t), в которой указывает:
       * recipe_id: RECIPE_ASPIRATE
       * args_buffer: "1"
   4. Передача на Кухню: Он передает эту карточку Шеф-повару, вызывая JobManager_StartNew(карточка). (Эта функция JobManager_StartNew — наш следующий шаг в разработке, пока мы представляем, что она есть).

  ---

  Шаг 2: Поиск Рецепта (Recipe Store)

  На этом этапе в дело вступает наш `recipe_store` — Поваренная Книга.

   1. Шеф-повар (`job_manager`): Получив карточку, он видит, что ему нужно приготовить блюдо RECIPE_ASPIRATE. Он не знает рецепта наизусть, поэтому он обращается к Поваренной Книге.
   2. Обращение к "Оглавлению": Он вызывает функцию Recipe_Get(RECIPE_ASPIRATE).
   3. Работа `Recipe_Get`: Эта функция, как оглавление, ищет нужный рецепт:

    1 const ProcessStep_t* Recipe_Get(RecipeID_t id)
    2 {
    3 // id здесь равен RECIPE_ASPIRATE
    4 switch (id)
    5 {
    6 case RECIPE_INITIALIZE_SYSTEM:
    7 return g_recipe_initialize_system;
    8
    9 // Найдено совпадение!
   10 case RECIPE_ASPIRATE:
   11 // Функция возвращает УКАЗАТЕЛЬ на начало массива g_recipe_aspirate_reagent
   12 return g_recipe_aspirate_reagent;
   13
   14 default:
   15 return NULL;
   16 }
   17 }

   4. Получение Рецепта: job_manager получает в ответ не копию всего рецепта (это было бы неэффективно), а всего лишь указатель на его начало. Этот указатель ведет на первую "строчку" рецепта в нашей "книге", которая хранится в постоянной
      Flash-памяти.

      Указатель ` на g_recipe_aspirate_reagent`*
      |
      V
      { .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){...}, .num_actions = 1 } // Шаг 1: Поворот дозатора
      { .atomic_actions = (const AtomicAction_t[]){...}, .num_actions = 1 } // Шаг 2: Опускание иглы
      ...и так далее...

  ---

  Шаг 3: Выполнение Рецепта (Job Manager)

  Теперь, когда у Шеф-повара (job_manager) есть указатель на рецепт, он может начать его "готовить":

   1. Чтение Первого Шага: Он смотрит на первую структуру ProcessStep_t по полученному указателю.
   2. Анализ Шага: Он видит, что num_actions = 1, а само действие (atomic_actions[0]) — это ACTION_ROTATE_MOTOR с параметрами motor_id=1, steps=1000.
   3. Отправка Команды Исполнителю: Он формирует низкоуровневую CAN-команду для мотора №1 и отправляет ее, добавив job_id для отслеживания.
   4. Ожидание: Он помечает у себя в "блокноте" (JobContext), что он выполняет шаг 1 рецепта `RECIPE_ASPIRATE` и ждет ответа от исполнителя.
   5. Следующий Шаг: Когда от мотора придет подтверждение о выполнении, job_manager увидит, что все действия шага 1 завершены, передвинет свой указатель на следующий ProcessStep_t в массиве (Шаг 2: Опускание иглы) и повторит процесс.

  Таким образом, recipe_store работает как пассивная библиотека. Он не "отрабатывает" команду сам, а просто предоставляет job_manager'у правильную "инструкцию" (рецепт) для ее выполнения.